## RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
KONTROLÜ YAPILAN ALAN | Sıra No | TEHLİKE | TEHLİKE UNSURLARI | RİSK | Etkilenen Kişiler | Mevcut Durum | DERECELENDİRME TABLOSU |  |  |  | Kontrol Tedbirleri |  |  | Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi
[7 empty] | OLASILIK | ŞİDDET | RİSK PUANI | RİSK SEVİYESİ | ÖNLEM | Termin Tarihi | SORUMLULAR | OLASILIK | ŞİDDET | RİSK PUANI | RİSK SEVİYESİ
BAHÇE | 1 | Bahçe Kapısı | Ani yaralanma | Yaralanma, Biyolojik Maruziyet | Tüm Çalışanlar | Bahçe kapısı sürekli açık | 2 | 3 | 6 | 6 | Kurum çevresi sürekli olarak en az 2m'lik betonarme ve/veya bu tarz yapı ile teşkil edilmeli, giriş ve çıkışlar güvenlik görevlisi aracılığı ile sağlanmalıdır. Dışardıdan araç girişleri kontrol altına alınmalı | Sürekli | Güvenlik Görevlisi |  |  | 0 | 0
| 2 | Zemin | Zemininde çökme, engebe vb. deformasyonlar | Çarpma, Düşme, Yaralanma | Tüm Çalışanlar | Zemininde çökme, engebe vb. deformasyonlar bulunmamaktadır. | 1 | 3 | 3 | 3 | Bahçe zemininde takılıp düşmeye neden olacak girinti ve çıkıntılar düzeltilmelidir. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 3 | Korkuluk ve Çitler | Yıpranmış, paslanmış, kırılmış, yıkılmış korkuluklar | Sabotaj, Sokak Hayvanı Girmesi | Tüm Çalışanlar | yıpranmış ve kırılmış korkuluk bulunmamakta. | 1 | 2 | 2 | 2 | Bahçe korkulukları ve çitleri zarar görmüşse gerekli onarım, boya ve yenileme çalışmaları yapılmalı.Düzenli aralıklarla gözden geçirilmelidir. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 5 | Elektrik Trafosu | Korumasız alan | Elektrik Çarpması, Ölüm | Tüm Çalışanlar | Trafonun Milli Eğitim çevresi dışında bulunmakta. | 2 | 5 | 10 | 10 | Bahçe içerisinde bulunması halinde elektrik trofosu koruma altına alınarak elektrik tehlikesi uyarı levhası asılmalı. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 6 | Bahçe Duvarı | Bahçe duvarlarının hasar görmesi,yıkılma riski oluşturması | Yaralanma, Ezilme | Tüm Çalışanlar | Bahçe duvarlarının korkulukları sağlamdır. | 4 | 4 | 16 | 16 | Bahçe duvarları zarar görmüş, üzerindeki korkuluklar yıkılma riski taşıyor ise yenileme çalışması yapılmalıdır. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 7 | Rögar | Rögar kapakları | Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | Rögar kapaklarının çevresi koruma altına alınmış ve ızgaralar yapılmıştır. | 1 | 4 | 4 | 4 | Rögarla ilgili çalışmalar yapılırken mutlaka uyarı levhaları kullanılmalı ve uyarı bandı ile çevresi koruma altına alınmalıdır. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 8 | Çöp Konteyneri | Mikrobiyolojik etkenler | Hastalık, Sokak Hayvanları | Tüm Çalışanlar | Gerekli önlem alınmış ve düzenli çöpler alınmakta. | 4 | 3 | 12 | 12 | Çöplerin kısa periyotlarda alınması sağlanmalı ve çöp konteynerinin daima kapalı olması sağlanmalı. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 9 | Haşere | Bahçenin ilaçlanmamasından kaynaklanan haşereler | Alerjisi Olanlar İçin Hayati Tehlike | Tüm Çalışanlar | Bahçe düzenli aralıklarla ilaçlanmamakta. | 4 | 3 | 12 | 12 | Düzenli aralıklarla bahçenin haşerelere karşı ilaçlanması. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 10 | Araç Park Alanı | Araçların park alanı | Acil Durumlarda Kullanılacak Olan Toplanma Bölgesinin İşgal Edilmesi | Tüm Çalışanlar | Toplanma bölgesinde araçlar düzensiz park ediliyor. | 2 | 4 | 8 | 8 | Park alanı çalışanların güvenli bir şekilde park edecekleri şekilde düzenlenmeli. Ayrıca acil durumlarda toplanma bölgesi işaretlenerek araç park edilmesi engellenmeli. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 11 | Araç Giriş-Çıkışları | Trafik sıkışıklığı | Trafik Kazası | Tüm Çalışanlar | Kurum bahçesinin sağ ve solunda araçlar park etmektedir. | 5 | 3 | 15 | 15 | Müdürlük binasının girişindeki caddede trafik sıkışıklığını önlemek adına içerdeki araç sürücülerinin göreceği şekilde ''Karşıdan Gelene Yol Ver'' uyarı tabelası asılmalı. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 12 | Park Halindeki Araçlar | Görüşün engellenmesi | Trafik Kazası | Tüm Çalışanlar | Girişteki caddenin sağ ve solunda park yasağı bulunmamakta. | 5 | 3 | 15 | 15 | Müdürlük girişindeki caddeye Sağlı-Sollu 25 Metre Araç parkının yasaklanması. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü,İl Trafik Komisyonu |  |  | 0 | 0
ŞOFÖR ODASI | 18 | Görev Kaydı | Araçların görev kaydının tutulmaması | Amaç Dışı Kullanım | Tüm Çalışanlar | Giriş çıkışlarda kayıt tutuluyor. | 3 | 3 | 9 | 9 | Müdürlüğe ait tüm araçların görev kayıtları etkin bir şekilde tutulmalı. | Sürekli | Baş Şoför |  |  | 0 | 0
| 19 | İlk Yardım Çantası | Araçlarda ve şoför odasnda ilk yardım çantasının olmaması | Acil Müdehalelerde Yetersizilik | Tüm Çalışanlar | araçlarda ilk yardım çantası var | 4 | 5 | 20 | 20 | Müdürlüğe ait tümaraçlarda ve şoför odasında acil müdehaleyi gerektirecek donanımda ilkyardım çantaları bulundurulmalı. | Sürekli | Baş Şoför |  |  | 0 | 0
| 20 | Yangı Tüpü | Araçlarda yangın tüpünün olmaması veya boş olması | Yangın | Tüm Çalışanlar | araçlarda yangın tüpü var | 4 | 4 | 16 | 16 | Her araçta mutlaka yangın tüpü bulunmalı, şöförün ulaşabileceği bir yerde muhafaza edilmeli ve doluluk oranları sürekli gözden geçirilmeli | Sürekli | Baş Şoför |  |  | 0 | 0
| 21 | Emniyet Kemeri | Şoför ve yolcuların emniyet kemeri kullanmaması | Kaza Anında Yaralanma veya Ölüm | Tüm Çalışanlar | Gerekli uyarılar yapılmakta | 4 | 4 | 16 | 16 | Göreve giden araçtaki tüm kişiler, araç içerisinde mutlaka emniyet kemerini uygun bir şekilde kullanmalı, şoför uyarıda bulunmalı. | Sürekli | Tüm Şoförler |  |  | 0 | 0
KORİDORLAR | 23 | Acil Durum | Acil çıkış uyarı levhalarının uygun olmaması | Acil Durumlarda Kargaşaya Sebep Olma | Tüm Çalışanlar | Acil çıkış uyarı levhaları bulunmamakta | 3 | 4 | 12 | 12 | Ana Bina ve Ek Bina Koridorlarında bulunan acil çıkış uyarı levhalarının çıkışı gösterecek şekilde konumlandırılması sağlanmalı ve yön gösterecek şekilde yenisi ile değiştirilmeli. | 1 AY | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 24 | Yangın | Acil durum alarmının belirgin bir şekilde işaretlenmemesi | Can ve Mal Kaybı | Tüm Çalışanlar | Acil Durum uyarı butonu görünür bir şekilde işaretlenmiştir. | 2 | 5 | 10 | 10 | Acil Durum uyarı butonu görünür bir şekilde işaretlenmeli, arızalı olan var ise mutlaka arızası giderilmeli ve yıllık kontrollleri yapılmalı. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 25 |  | Bilinçsiz acil durum ekibi |  | Tüm Çalışanlar | Gerekli eğitim verilmemiş | 3 | 5 | 15 | 15 | Koridorlara yangın ekiplerinin listesinin görünür bir şekilde asılması sağlanmalı, önüne ve yanına herhangi bir malzeme konulmamalı. Ekiplere de gerekli eğitimler verilmeli. | Sürekli | Sivil Savunma Birimi |  |  | 0 | 0
| 26 |  | Yangın dolapları |  | Tüm Çalışanlar | Yangın dolapları bulunmamakta. | 3 | 5 | 15 | 15 | Yangın dolapları olmaması kısa zamanda Yangın Tüpleri uygun yerlere konulmalı. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 27 |  | Acil uyarı butonu |  | Tüm Çalışanlar | yangın uyarı butonu bulunmakta. | 2 | 5 | 10 | 10 | yangın uyarı butonunun test edilmeli çalışması sürekli sağlanmalı. | 1AY | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 28 | Giriş-Çıkış Kapıları | Bina giriş-çıkış kapılar için uyarı işaret ve levhalarının olmaması | Yaralanma | Tüm Çalışanlar | uyarı işaret ve levhalarının bulunmamakta | 3 | 4 | 12 | 12 | Kapıların açılma yönüne göre ''itiniz'' , ''çekiniz'' uyarıları asılmalı. | 1 AY | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
KORİDORLAR | 29 | Elektrik Panaoları | Elektrik panalorının üzrinde uyarı işaretlerinin bulunmaması ve açık halde bulunması. | Elektrik Akımına Kapılma Sonucu Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | işaretler bulunmamakta. | 3 | 5 | 15 | 15 | Elektrik panolarının kilitli tutulması sağlanmalı, uygun uyarı levhaları ile donatılmalı. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 30 |  | Pano kapaklarının açık bulunması | Elektrik Çarpması, Ölüm | Tüm Çalışanlar | pano kapakları kapalı bulunmaktadır. | 3 | 5 | 15 | 15 | Pano kapakları sürekli olarak kapalı tutulmalı yetkisiz kişilerin müdahalesi engellenmelidir. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 31 |  | Panoların önünde yalıtkan malzeme olmaması ve panoda çalışma esnasında izole eldiven kullanılmaması | Elektrik Çarpması, Ölüm | Tüm Çalışanlar | Panoların önünde yalıtkan malzeme yok | 3 | 5 | 15 | 15 | Panoya müdahelede bulunacak personelin herhangi bir kaçak durumunda elektrik çarpmasından korunması amacıyla yalıtkan bir malzeme üzerinde ve gerekli kişisel kroyucu donanım kullanarak müdahele etmesi sağlanmalıdır. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 32 |  | Elektrik tesisatına müdahale edecek çalışanın sertifikasının olmaması | Elektrik Çarpması, Ölüm | Tüm Çalışanlar | çalışanın sertifikası yok | 4 | 5 | 20 | 20 | Elektrik tesisatına müdahale edecek çalışanın elektrikli işlerde çalışabileceğini gösteren sertifikaya sahip olması gerekmektedir. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 33 | Merdivenler | Kaymaya sebebiyet verecek yapı elemanları. | Merdivenlereden Kayma Sonucu Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | merdivenlere şerit çekilmemiş | 5 | 4 | 20 | 20 | Merdiven basamak başlarına kaymayı önleyecek şekilde şerit kaydırmaz bantlar çekilmeli. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 34 | Tertip-Düzen | Hizmetli personel masaları | Mobbing (İşyeri psikolojik şiddeti) | Tüm Çalışanlar | masalar bulunmakta | 5 | 4 | 20 | 20 | Ana Bina 1. Kattaki danışma masalarının olduğu yere ''danışma bölmesi'' yapılarak uygun çalışma ortamı sağlanmalı. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 35 |  | Görüntü kirliliği | Psikolojik Rahatsızlık | Tüm Çalışanlar | Görüntü kirliliği yok | 3 | 3 | 9 | 9 | Koridorlarda bodruma inen merdiven boşluğunda ki fazla malzeme ve kitap dolabının uygun olan yere taşınması sağlanmalıdır. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 36 | Fotokopi Odası | Zararlı çalışma ortamı | Radyolojik Etkiler | Tüm Çalışanlar | Fotokopi odası bulunmakta. | 5 | 4 | 20 | 20 | Fotokopi cihazı için ayrı bir bölme yapılmalı yada mevcut yerde tek bir çalışanın cihaz çalışırken bölmede durması sağlanmalı | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
LAVABO, WC, GENEL TEMİZLİK | 39 | Hijyen | Bakteri ve virüsler | Bulaşıcı Hastalıklar | Tüm Çalışanlar | Lavabo ve tuvaletler temiz tutuluyor. | 4 | 4 | 16 | 16 | Lavabolar ve tuvaletler temiz tutulmalı. Temizlikler belirli periyotlarla yapılıp görevliler tarafından kayıt altında tutulmalı. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 40 |  | Paspaslar | Bulaşıcı Hastalıklar | Tüm Çalışanlar |  | 5 | 4 | 20 | 20 | Paspasların tuvaletlerde yıkanması önlenmeli.Gerekirse paspas yıkamalarının yapılması için ayrı bir bölme yapılmalı. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 41 | Lavabolar | Bakteri ve virüsler | Bulaşıcı Hastalıklar | Tüm Çalışanlar | düzenli temizlenmekte | 4 | 4 | 16 | 16 | Lavabolar temiz tutulmalı. Temizlikler görevliler tarafından kayıt altında tutulmalı. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 42 | Havalandırma | Kötü kokular | Mide Bulantısı, Kusma | Tüm Çalışanlar | havalandırma uygundur. | 5 | 3 | 15 | 15 | Pencere yerine etkin havalandırmayı sağlayacak üniteler entegre edilmeli. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 43 | Islak Zeminler | Zeminlerin ıslak olması | Kayma, Düşme, Çarpma, Yaralanma | Tüm Çalışanlar | çalışanlar uyarılmakta | 5 | 3 | 15 | 15 | Lavabo zeminleri kuru tutulmalı, lavabo kapılarına kaygan zemin uyarı levhaları asılmalıdır. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 44 | Tertip-Düzen | Temizlik malzemeleri | Kimyasal Maruziyet | İlgili Çalışan | maske takmamakta | 2 | 3 | 6 | 6 | Temizlik malzemelerinin ayrı bir bölmede kilitli olarak depolanması sağlanmalı. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 45 |  | Temizlik işlerinde kullanılan kimyasallar | Kimyasal Maruziyet | İlgili Çalışan | Kimyasallar işaretlenmemiş. | 2 | 3 | 6 | 6 | Temizlikte kullanılan kimyasalların tamamı işaretlenmeli, malzemelerin isimleri ve tehlike işaretleri üzerlerine yazılmalıdır. Tüm malzemelerin malzeme güvenlik bilgi formları tedarikçilerinden temin edilerek dokümante edilmelidir. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 46 |  | Çalışanlar, temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olmaması. | Cilt Yanıkları, Zehirlenme | İlgili Çalışan | Çalışanlar, temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgi sahibi değiller | 3 | 3 | 9 | 9 | Çalışanlar, temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olması sağlanmalı. | 1AY | İSGB |  |  | 0 | 0
| 47 | Kişisel Koruyucu Donanım | Çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanmaması. | Kimyasal ve Biyolojik Maruziyet. | Tüm Çalışanlar | Çalışanlar KKD kullanmamaktadır. | 5 | 4 | 20 | 20 | Çalışanlara temizlik işlerinde kullanacağı eldiven, maske gibi kişisel koruyucu donanım temininin yapılıp, mutlaka temizlik işlerinde bunları kullanmaları sağlanmalıdır. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 48 | Genel Temizlik | Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için önlem alınmaması | Düşme, Yaralanma | Tüm Çalışanlar | gerekli uyarılar yapılmakta | 5 | 3 | 15 | 15 | Islak temizlik yapılan alanlarda çalışanların kaymalarını ve düşmelerini önlemek amacıyla silinen alanlar hemen kurulanmalı, mümkün olmadığı durumlarda ise gerekli işaretleri verecek uyarı levhaları seyyar olarak bulundurulmalı ve kullanımı sağlanmalı. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
ÇALIŞMA ODALARI, OFİSLER | 49 | Elektrik | Açıkta bulunan kabloların varlığı | Takılıp Düşme, Elektrik Çarpması, Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | açıkta kablo bulunmamakta | 3 | 3 | 9 | 9 | Elektrik kabloları açıkta bırakılmamalı, kişilerin takılmasına, elektrik akımına maruz kalmasına engel olacak şekilde kapalı bir hat içerisine alınmalıdır. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 50 |  | Elektrik kontakları | Elektrik Kontaktlara Bağlı Yangın | Tüm Çalışanlar | Elektrik kontakları takip takip eden kişi belirlenmeli. | 3 | 5 | 15 | 15 | Mesai bitiminde tüm birimlerin elektrik akımını kesecek Enerji kesme aparatı elektrik tesisatına entegre edilmeli ve görevlendirilecek personel tarafından mesai giriş çıkışlarında aktif kullanımı sağlanmalı. | Sürekli | İşveren |  |  | 0 | 0
| 51 | Termal Konfor | İklimlendirme cihazları | Mikrobiyolojik Ajanlar, Hastalık | Tüm Çalışanlar | periyodik bakımlar yapılıyor. | 2 | 3 | 6 | 6 | İklimlendirme cihazlarının filtreleri düzenli olarak değiştirilmeli yıllık bakımları yetkili kişilerce yapılıp, dosyalanmalıdır. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 52 |  | Ofis içerisindeki sıcaklık ve nem | Bunaltı, Stres | Tüm Çalışanlar | sıcaklık ve nem uygun durumda | 2 | 3 | 6 | 6 | Ofis içerisindeki sıcaklık ve nem, rahatsızlık vermeyecek düzeyde tutulmalıdır. (Kışın 22-24 derece arasında, Yazın 24-26 derece arasında) İklimlendirme cihazları bu değerlerde ayarlanmalıdır. | Sürekli | Birim Çalışanları |  |  | 0 | 0
| 53 | Aydınlatma | Arızalı lambalar | Bunaltı, stres, göz hastalıkları | Tüm Çalışanlar | arızalı lambalar değiştirilmekte | 3 | 3 | 9 | 9 | Arızalı lambalar değiştirilmeli, diğer sorunlar için elektrikçi çağırılmalıdır. Periyodik olarak kontrol sağlanmalıdır. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 54 | Ekranlı Araçlarla Çalışma | Ekranlı araçlara fazla bakılması | Göz Rahatsızlıkları, | Tüm Çalışanlar | çalışanlar uyarılmakta | 3 | 3 | 9 | 9 | Ekranlı Araçlarla çalışılması esnasında sürekli olarak bakılması gözün kurumasına neden olmaktadır. Bu sebeple ekranlı araçlarla çalışan personellere Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Eğitimi verilmelidir. | Sürekli | İSGB |  |  | 0 | 0
| 55 |  | Klavye düzen, mause, monitör | İskelet ve Kas Sistemi Rahatsızlıkları | Tüm Çalışanlar | çalışanlar uyarılmakta | 2 | 4 | 8 | 8 | Koltuk seçimleri kişilere uygun ve ergonomik şartları yerine getirir özellikte olmalı, yükselip alçalabilir özellikte seçimler yapılmalı, omurga ve eklem şeklini bozmayacak şekilde olmalıdır. Personele Ergonomi ve Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Eğitimi verilmelidir. Arızalı olan koltuklar yenisi ile değiştirilmeli ve düzenli olarak kontrol edilemli. | Sürekli | Bütçe-Muhasebe |  |  | 0 | 0
| 56 |  | Çalışma koltukları | İskelet ve Kas Sistemi Rahatsızlıkları | Tüm Çalışanlar | koltuklar insan sağlığına uygun | 2 | 4 | 8 | 8 |  | Sürekli | İSGB |  |  | 0 | 0
| 57 | Evrak Dolabı | Dolap devrilmesi (Zeminle bağlantılı olan dolaplar.) | Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | Dolaplar zemine bağlantılı değil | 3 | 5 | 15 | 15 | Tüm birimlerdeki dolaplar kesinlikle duvara sabitlenmeli. | 1 AY | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 58 |  | Dolap düşmesi(Duvarda asılı olan dolaplar) |  | Tüm Çalışanlar | duvarda asılı dolap bulunmakta | 3 | 5 | 15 | 15 | Duvara asılı olarak sabitlenmiş dolapların mutlaka yer ile bağlantısı sağlanmalı ve aşırı yüklenmesi önlenmelidir. | 1 AY | Tesis Müdürlüğü ve Birim Çalışanları |  |  | 0 | 0
| 59 |  | Evrak düşmesi | Yaralanma | Tüm Çalışanlar | dolapların üstünde evrak bulunmakta | 3 | 5 | 15 | 15 | Yüksekte olan evraklara ulaşım seyyar merdivenlerle yapılması sağlanmalı. | Sürekli | Birim Çalışanları |  |  | 0 | 0
| 60 | Hareketli Cisimler | Cisim düşmesi | Yaralanma | Tüm Çalışanlar | dolapların üstünde evrak bulunmamakta | 3 | 5 | 15 | 15 | Dolapların üzerine malzeme konulması kesinlikle engellenmeli. | Sürekli | Birim Amirleri |  |  | 0 | 0
| 61 | Pano ve Tablolar | Pano ve tabloların düşmesi | Pano ve Tabloların Düşmesi Sonucu Yaralanma | Tüm Çalışanlar | Pano ve tablolar duvarlara hem alttan hemde üstten sabitlenmiş | 3 | 5 | 15 | 15 | Pano ve tablolar duvarlara hem alttan hemde üstten sabitlenmeli. | 1 AY | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 63 | Çağrı Zili | Makam odalarında yardımcı personel çağrı zilinin olmaması | Srtes | Tüm Çalışanlar | makam odalarında çağrı zili bulunmamakta | 3 | 3 | 9 | 9 | Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin odalarına yardımcı personel çağrı zili entegre edilmeli. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 65 | Çalışma Alanı | Kişi başına düşen hava hacminin yetersizliği | Bunaltı, İşyeri Stresi | Tüm Çalışanlar | Kişi başına düşen hava hacmi yeterli | 3 | 3 | 9 | 9 | Çalışma odaları kişi başına 10 metreküp hava hacmi düşecek şekilde ayarlanmalı. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
ÇAY OCAĞI | 66 | Masa ve Sandalyeler | Arızalı masa ve sandalyeler | Yaralanma, Uzuv İncinmesi | Tüm Çalışanlar | arızalı masa ve sandalyeler yok | 2 | 3 | 6 | 6 | Masa ve sandalyeler sürekli kontrol edilmeli ve arızalı olanları derhal onarılmalı yada değiştirilmelidir. | Sürekli | Çay Ocağı Sorumlusu |  |  | 0 | 0
| 67 | Elektrik | Elektrik prizleri | Elektrik Çarpması, Ölüm | Tüm Çalışanlar | elektrik prizleri uygun durumda. | 2 | 5 | 10 | 10 | Prizler sürekli gözden geçirilmeli uygun olamyanlar değiştirilmelidir. | Sürekli | Çay Ocağı Sorumlusu |  |  | 0 | 0
| 69 | Ocak | Elektrikli | Elektrik Çarpması, Ölüm | Tüm Çalışanlar | çay ocağında elektrik pirizi bulunmakta | 2 | 5 | 10 | 10 | Elektrik ısıtıcısı sürekli kontrol edilmeli,ısıtıcı elektrik kaçağına karşı güvenlik altına alınmalı. | Sürekli | Çay Ocağı Sorumlusu |  |  | 0 | 0
| 72 | Eğitim | Çay Ocağı çalışanına eğitim verilmemiş olması | Hastalanma, Yaralanma, Elektrik Çarpılması | Tüm Çalışanlar | Çay Ocağı çalışanlarına eğitim verilmemiş | 4 | 3 | 12 | 12 | Çay Ocağı çalışanlarına, çalışma ortamı, hijyen, elektrikli aletlerle çalışma, iletişim gibi konularda eğitim verilmesi sağlanmalıdır. | Sürekli | Çay Ocağı Sorumlusu |  |  | 0 | 0
| 73 | Kantin Çalışanları | Sağlık kontrollerinin yapılmamış olması | Hastalanma | Tüm Çalışanlar | Sağlık kontrollerinin yapılmamış | 4 | 3 | 12 | 12 | Çay Ocağı çalışanlarının, sağlık kontrollerinin ilgili yönetmelikler doğrultusunda yapılmasının sağlanması ve kontrollerinin yaptırılması sağlanmalı. | Sürekli | Çay Ocağı Sorumlusu |  |  | 0 | 0
| 74 |  | Sigorta bilgileri | Sosyal Güvence | Tüm Çalışanlar | çalışanlar sigortalı olarak çalıştırılıyor. | 4 | 4 | 16 | 16 | Çalışanların sigorta bilgileri kontrol edilmeli.Sigortasız çalışmalar engellenmelidir. | Sürekli | Strateji Geliştirme Şb. |  |  | 0 | 0
| 76 | Zemin | Kantin zeminlerinin ıslak olması, malzeme istiflenmesi | Kayma, Düşme, Çarpma, Yaralanma | Tüm Çalışanlar | Çay Ocağı sürekli kuru tutuluyor. Zeminlerin silinmesi durumunda seyyar uyarı levhaları kullanılmiyor | 2 | 3 | 6 | 6 | Çay Ocağı zeminleri sürekli kuru tutulması, Malzemelerin gelişigüzel istiflenmemesi, Zeminlerin silinmesi durumunda seyyar uyarı levhalarının kullanılması | Sürekli | Çay Ocağı Sorumlusu |  |  | 0 | 0
| 78 | Yangın | Yangın tüpünün bulundurulmaması | Yanma, Yaralanma (ciddi), Ölüm | Tüm Çalışanlar | Yangın tüpü bulunmuyor | 3 | 5 | 15 | 15 | Yangın tüpü yerden 90 cm yukarı asılmış vaziyette olmalı ve dolluluk oranı sürekli kontrol edilmelidir. | Sürekli | Çay Ocağı Sorumlusu |  |  | 0 | 0
| 79 | Yaralanma | İlkyardım dolabının olmayışı, erişiminin kolay yerde olmayışı ve yeterli malzeme olmayışı | Yaralıya İlk Müdahalenin Yapılamaması | Tüm Çalışanlar | İlkyardım dolabı bulunmuyor | 3 | 5 | 15 | 15 | İlkyardım dolabı bulundurulmalı, içerisinde yeterli malzeme bulundurulmalı. | Sürekli | Çay Ocağı Sorumlusu |  |  | 0 | 0
| 80 | Hijyen Kuralları | Hastalık | Bulaşıcı Hastalıkların Yayılması | Tüm Çalışanlar | Çay Ocağı belirli periyotlarda temizleniyor. | 4 | 4 | 16 | 16 | Antiseptik temizleyici maddelerle kantinin belirli periyotlarda temizliğinin yapılması | Sürekli | Çay Ocağı Sorumlusu |  |  | 0 | 0
| 81 |  | Kişisel koruyucu donanım olmaması | Bulaşıcı Hastalıklar | Tüm Çalışanlar | KKD kullanılmamaktadır. | 4 | 4 | 16 | 16 | Çay Ocağı çalışanlarına eldiven, bone, önlük vb. kişisel koruyucu donanım verilerek sürekli kullanımları takip edilmeli. | Sürekli | Çay Ocağı Sorumlusu |  |  | 0 | 0
ARŞİV | 84 | Raf | Raflardaki klasör ve dosyaların düzensiz yerleşmesi ve düşme riski oluşturması | Yaralanma, | Tüm Çalışanlar | Raflarda bulunan dosya ve klasörler tertip ve düzenli olacak şekilde yerleştirilmemiş. | 3 | 5 | 15 | 15 | Raflarda bulunan dosya ve klasörler tertip ve düzenli olacak şekilde yerleştirilmeli ve düşmeye karşı gerekli önlemler alınmalıdır. | Sürekli | Birim Çalışanları |  |  | 0 | 0
| 85 |  | Dolap ve rafların montajının yapılmaması ve devrilme riskinin oluşturması | Yaralanma | Tüm Çalışanlar | Dolap ve raflar devrilmelere karşı uygun şekilde sabitlenmemiş. | 3 | 5 | 15 | 15 | Dolap ve raflar devrilmelere karşı uygun şekilde sabitlenmeli. | Sürekli | İşveren |  |  | 0 | 0
| 86 | Havalandırma | Havalandırmanın yetersiz oluşu | Bunaltı, Stres | Tüm Çalışanlar | havalandırma koşulları uygundur. | 4 | 4 | 16 | 16 | Uygun havalandırma koşulları sağlanmalıdır.( Havalandırma ünitesi entegre edilmeli) | Sürekli | İşveren |  |  | 0 | 0
MESCİT | 87 | Bulaşıcı Hastalık | Mescide yalınayak girilmesi | Mantar Hastalığı | Tüm Çalışanlar | Uyarı levhası yok | 3 | 3 | 9 | 9 | Uyarı levhası asılmalı | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 88 | Cep Telefonu | Cep telefonunun çalması |  | Tüm Çalışanlar | Uyarı levhası yok | 3 | 3 | 9 | 9 |  | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
ISI MERKEZİ | 92 | Kapı | Isı merkezi kapısının dışarı doğru açılmaması ve kapıya uyarı levhasının asılmaması | Yaralanma, Patlama, | Tüm Çalışanlar | Isı merkezine ulaşan kapı dışa doğru açılıyor. | 4 | 4 | 16 | 16 | Isı merkezine ulaşan kapının dışa doğru açılması sağlanmalı ve yetkisiz kişilerin girişlerini önlemek adına kilitli tutulmalıdır.Ayrıca kazan dairesi sorumlusunun iletişim bilgiler kapıların üzerine yazılmalıdır. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 93 | Elektrik | Elektrik panosunun kapısının açık bırakılması | Elektrik Çarpması, Ölüm | Tüm Çalışanlar | Pano kapakları sürekli olarak kapalıdır. | 4 | 4 | 16 | 16 | Pano kapakları sürekli olarak kapalı tutulmalı yetkisiz kişilerin müdahelesi engellenmelidir. | Sürekli | Ateşleyici Personel |  |  | 0 | 0
| 94 |  | Elektrik panosu |  | Tüm Çalışanlar | Panoların üzerine yüksek voltaj, ölüm tehlikesi ve pano anahtarının bulunduğu personelin iletişim bilgilerinin yer aldığı levhalar yok | 3 | 3 | 9 | 9 | Panoların üzerine yüksek voltaj, ölüm tehlikesi ve pano anahtarının bulunduğu personelin iletişim bilgilerinin yer aldığı levhalar asılmalı. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 95 |  | Elektrik bağlantı noktalarının yıpranması | Elektrik Çarpması, Ölüm | Tüm Çalışanlar | Yıpranmış, ezilmiş, ek yapılmış elektrik kabloları bulunmamaktadır. | 2 | 5 | 10 | 10 | Yıpranmış, ezilmiş, ek yapılmış elektrik kablolarının kullanımı engellenmeli yetkili kişilerce yeni kablosuyla değiştirilmelidir. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 96 |  | Elektrik panosunda kaçak akım rolesinin kullanılmaması | Elektrik Çarpması, Ölüm | Tüm Çalışanlar | kaçak akım rölesi mevcuttur. | 1 | 5 | 5 | 5 | Ana pano kaçak akım rolesine bağlı çalışmalı, periyodik olarak sorunsuzluğu test edilmelidir. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 97 |  | Yetkisiz personelin arızaya müdahelesi | Elektrik Çarpması, Ölüm | Tüm Çalışanlar | Tüm bakım ve tamiratlar yetkili servis elemanı tarafından gerçekleştirilmektedir | 3 | 5 | 15 | 15 | Yetkisiz personelin arızaya müdahelesi kesinlikle engellenmelidir. Tüm bakım ve tamiratlar yetkili servis elemanı tarafından gerçekleşitirilmelidir. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 98 |  | Topraksız akımdan güç çekmesi | Elektrik Çarpması, Ölüm | Tüm Çalışanlar |  | 1 | 5 | 5 | 5 | Prizlerden enerji çekimlerinin hepsi topraklı hattan gerçekleştirilmelidir. | Sürekli | Ateşleyici Personel |  |  | 0 | 0
ISI MERKEZİ | 99 | Basınçlı Kap | Kompresör | Patlama (Önemli), Ölüm | Tüm Çalışanlar | Yetkili kişiler tarafından gerkli bakım yapılmamakta | 3 | 5 | 15 | 15 | Basınçlı kaplardan olan kompresör İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatlara uygun periyodik olarak test edilmeli, sonuçlar dokümante edilmelidir. Yetkisiz kişilerin bu ekipmana müdahelesi engellenmelidir. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 100 |  | Kazan kontrolünün yapılmaması | Patlama (Önemli), Ölüm | Tüm Çalışanlar | Kazan kontröl bakım kartları yoktur. | 3 | 5 | 15 | 15 | Basınçlı kaplardan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatlara uygun periyodik olarak test edilmeli, sonuçlar dokümante edilmelidir. Yetkisiz kişilerin bu ekipmana müdahelesi engellenmelidir. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 101 |  | Bacaların temizliği ve kontrolü periyodik olarak yapılmamaktadır. | Yangın, Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | Bacaların temizliği ve kontrolü yetkili kişi/kuruluşlara periyodik olarak yaptırılmaktadır. | 3 | 5 | 15 | 15 | Bacaların temizliği ve kontrolü yetkili kişi/kuruluşlara periyodik olarak yaptırılmalıdır. |  | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 102 |  | Kazan kullanım talimatları | Patlama, Yangın, Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | Kazan kullanma talimatları yoktur.. | 3 | 3 | 9 | 9 | Kazanla ilgili talimatlar temin edilip uygun uygun yerlere asılmalıdır. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 103 | Devirdaym Pompası | Elektrik kontağı | Aşırı Çalışma Sonucu Mal Kaybı | Tüm Çalışanlar | Elektrik kontağı mevcut ve çalışır haldedir. | 4 | 5 | 20 | 20 | Devirdaym pompalarının elektrik kontağı çalışır halde olmalı. Yetkili personel tarafından bakımı yapılmalıdır. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 104 | Havalandırma | Kazan dairesinin havalandırması. | Patlama (Önemli), Ölüm | Tüm Çalışanlar | uygun havalandırma tesisatı bulunmaktadır. | 3 | 3 | 9 | 9 | Doğal ve/veya suni havalandırma sisteminin aktif kullanımı sağlanmalıdır. | Sürekli | Ateşleyici Personel |  |  | 0 | 0
| 106 | Güvenlik Tertibatı | Kazan dairesinde ve dışında acil yakıt kesme vanası İşaretlenmelidir. | Patlama, Yangın,Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | Fuel-oil, doğal gaz, LPG kömür vb. yakıtlı kazan dairesinde ve dışında acil yakıt kesme vanası mevcuttur | 2 | 4 | 8 | 8 | Fuel-oil, doğal gaz, LPG vb. yakıtlı kazan dairesinde ve dışında acil yakıt kesme vanası mevcuttur. Uyarı levhaları asılmalıdır. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 107 | Yetersiz Güvenlik Önlemleri | Bina dışında bulunan yakıt vanalarının etrafında güvenlik önlemleri yetersizdir. | Sabotaj | Tüm Çalışanlar | etrafı güvenilidir | 2 | 4 | 8 | 8 | Bina dışında bulunan yakıt vanalarının etrafındaki koruyucu dolapların kapakları onarılmalı. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 108 | Exprof Malzeme Kullanılmaması | Gaz birikmesi, patlayıcı ortam oluşması | Patlama, Yangın, Ölüm | Tüm Çalışanlar | Gaz birikmesine karşı gerekli güvenlik önlemi yoktur. | 2 | 5 | 10 | 10 | Kazan dairesi elektrik iç tesisatında exproff malzeme kullanılmaktadır. Onarım veya yenilik yapılması durumunda yine exprof malzeme kullanılması gerekmektedir. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 109 | Zemin | Çukur | Düşme, Yaralanma | Tüm Çalışanlar | Zemin de çukur yoktur. | 3 | 3 | 9 | 9 | Kazan dairesinde bulunan tahliye çukurunun üzeri yeterli sağlamlıkta levha ile kapatılarak güvenlik sağlanmalıdır. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 110 | Elektrik Açma Kapama Düğmeleri | Elektrik açma kapama düğmeleri kazan dairesinin dışında olmaması | Patlama, Yangın, Ölüm | Tüm Çalışanlar | Elektrik açma kapama düğmeleri kazan dairesinin içindedir. | 2 | 5 | 10 | 10 | Elektrik açma kapama düğmeleri kazan dairesinin dışında olması sağlanmalıdır. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 111 | Uyarı ve İkaz Levhaları | Gerekli uyarı levhalarının kullanılmaması | Patlama,Yangın | Tüm Çalışanlar | Gerekli uyarı levhaları yoktur. | 3 | 3 | 9 | 9 | Kazan dairesinde uygun yerlere gerekli uyarı levhaları asılmalıdır. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü, İSGB |  |  | 0 | 0
| 112 | Tertip Düzen | Kazan dairesinin depo amaçlı kullanılmaması | Patlama,Yangın | Tüm Çalışanlar | kazan dairesi depo amaçlı kullanılmıyor. | 3 | 3 | 9 | 9 | Kazan dairesinin hiçbir şekilde depo amaçlı kullanılmasına izin verilmemelidir. | Sürekli | Ateşleyici Personel |  |  | 0 | 0
| 113 | Kazan | Kazan dairesi kapısının kiliti | Sabotaj, Güvensiz Ortam | Tüm Çalışanlar | Kazan dairesi sürekli kilitli tutulmuyor. | 1 | 5 | 5 | 5 | Kazan dairesi sürekli kilitli tutulmalı ve kapılara anahtarın bulunduğu personelin iletişim bilgileri asılmalıdır. | Sürekli | Ateşleyici Personel |  |  | 0 | 0
| 114 | Bilinçsiz Çalışan | Ateşçilik belgesi | Patlama, Yangın | Tüm Çalışanlar | ateşleyici belgesi yoktur. | 2 | 5 | 10 | 10 | Ateşleme (Kalorifercilik) Sertifikası bulunan personelin çalışması sağlanmalıdır. | Sürekli | İnsan Kaynakları |  |  | 0 | 0
ISI MERKEZİ | 116 | Yangın | Yangın söndürme cihazı | Yangın | Tüm Çalışanlar | Yangın tüpü yoktur. | 3 | 5 | 15 | 15 | Yangın söndürme cihazları kazan dairesi girişindeki kapının dışında olacak şekilde konumlandırılmalı ve yeri işaretlenmelidir. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü, Sivil Savunma Birimi |  |  | 0 | 0
| 117 | Yangın | Kazan dairesinde yanıcı malzemenin depolanması | Yangın | Tüm Çalışanlar | yanıcı malzeme depolanmıyor. | 4 | 5 | 20 | 20 | Kazan dairesinde hiçbir surette yanıcı malzeme istiflenmesi yapılmamalı. | Sürekli | Ateşleyici Personel |  |  | 0 | 0
| 118 | İlkyardım Dolabı | Kazan dairesinde ilkyardım dolabı ve malzemesinin olmamaı | Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | ilk yardım dolabı yoktur. | 4 | 4 | 16 | 16 | Kazan dairesinde asgari malzemeleri içeren İlkyardım dolabı temin edilerek uygun yere konumlandırılarak yeri işaretlenmeli. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü , İSGB |  |  | 0 | 0
| 119 | Baca | Kazan dairesinin baca bakım ve temizliğinin yapılmamış olması | Zehirlenme, Yangın | Tüm Çalışanlar | Kazan dairesinin baca bakım ve temizliğinin yapılıyor. | 3 | 5 | 15 | 15 | Baca temizliği ve yıllık bakımları yetkili kişilerce yapılmalı ve dökümante edilmelidir. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 120 | Kazan Dairesi | Kazanın periyodik bakımlarının yapılmamış olması | Zehirlenme, Yangın | Tüm Çalışanlar | yıllık bakımları yapılan doküman yoktur. | 3 | 5 | 15 | 15 | Kazanların yıllık bakımları yetkili kişilerce yapılmalı ve dökümante edilmelidir. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
ÇATI KATI | 121 | Çatı | Çatıya izinsiz çıkış önleminin olmaması | Düşme,Yaralanma,Uzuv İncinmesi | Tüm Çalışanlar | çatıya giriş-çıkış yapılmıyor | 4 | 4 | 16 | 16 | Çatıya kontrolsüz ve izinsiz çıkışları önlemek için çatı katı kilitli tutulmalı ve kapı üzerine anahtarın hangi personelde olduğu ad soyad tel numaraları ile birlikte yazılmalıdır. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 122 |  | Çatının depo alanı olarak kullanılması | Yangın,Düşme | Tüm Çalışanlar | çatı depo malzemesi yoktur. | 4 | 4 | 16 | 16 | Çatı katları malzeme depolama alanı olarak kullanılmamalıdır. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 123 |  | Çatıda yapılan çalışmalar sırasında güvenlik tedbirlerinin alınmaması | Düşme, Yaralanma, Uzuv İncinmesi, Ciddi Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | çatı için her hangi bir bakım yoktur. | 4 | 5 | 20 | 20 | Çatıda yapılan çalışmalar sırasında çalışanlar, yüksekten düşmeye karşı gerekli önleyici ve koruyucu (emniyet kemeri vb.) tedbirleri almaları konusunda uyarılmalı , güvenlik tedbirleri alınmadan çalışmalara izin verimemelidir. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 124 |  | Yangın | Can ve Mal Kaybı | Tüm Çalışanlar | çatı yanma önlemine karşı yalıtım yoktur. | 2 | 5 | 10 | 10 | Çatı katı yalıtımları standartlara uygun olarak yanmaz özellikte madde ile kaplanmalıdır. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 126 |  | Cam yüzeylerinin temizlenmesi | Yüksekten Düşme,Yaralanma ,Ölüm | Tüm Çalışanlar |  | 4 | 5 | 20 | 20 | 2 metreden yüksekte yapılan tün temizlik işlerinde çalışanlara mutlaka paraşütçü tipi eminiyet kemeri temin edilemli ve çalışanların kullanımı sağlanmalı. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 127 |  | Çatıda yapılan çalışmalar sırasında çalışanlar, yüksekten düşmeye karşı gerekli önleyici ve koruyucu (emniyet kemeri vb.) tedbirleri almamaktadır. | Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar |  | 4 | 5 | 20 | 20 | Çatıda yapılan çalışmalar sırasında çalışanlar, yüksekten düşmeye karşı gerekli önleyici ve koruyucu (emniyet kemeri vb.) tedbirleri almaları konusunda uyarılmaktadır. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü, İSGB |  |  | 0 | 0
| 128 |  | Seyyar merdivenlerin bakımları periyodik olarak yapılmamaktadır. | Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar |  | 4 | 5 | 20 | 20 | Seyyar merdivenlerin bakımları periyodik olarak ve her kullanım öncesi yapılmalıdır. | Sürekli | İlgili Çalışan |  |  | 0 | 0
| 129 |  | Seyyar merdivenler kullanılırken sabitlenmemektedir. | Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar |  | 4 | 4 | 16 | 16 | Seyyar merdivenler kullanılırken sabitlenmeleri hususunda çalışanlar bilgilendirilmeli. | Sürekli | İSGB |  |  | 0 | 0
ACİL DURUM ORGANİZASYONU | 130 | Yangın | Yangın söndürme cihazı | Yanma, yaralanma (ciddi), ölüm | Tüm Çalışanlar | Yangın söndürme tüpleri yönetmeliğe uygun değil. | 3 | 5 | 15 | 15 | Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik ve ilgili mevzuatlar gereğince yeter sayıda yangın sönüdürme tüpü ilgili yerlerde bulundurulmalı ve bulunan yerler mevzuatlara uygun olarak işaretlenmeli ve yangın tüplerinin doluluk oranı sürekli gözden geçirilmelidir. | Sürekli | Sivil Savunma Birimi |  |  | 0 | 0
| 131 |  | Yangın durumunda organizasyonun yapılmamış olması | Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | gerekli organisazyon yapılmamış | 3 | 5 | 15 | 15 | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik normlarına uygun Acil Durum Organizasyonu ve görevler belirlenmelidir. | Sürekli | Sivil Savunma Birimi |  |  | 0 | 0
| 132 |  | Yangın durumunda çıkış yön ve levhalarının bulunmaması | Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | yangın çıkış ve yön levhaları yoktur. | 3 | 5 | 15 | 15 | Kurum içerisinde bulunan çıkış göstergeleri, yön tabelaları ve Yangın çıkışları reflektörlü levhalar ile işaretlenmeli tahliye ve söndürme tatbikatları yapılmalı, eksiklikler giderilmelidir. | Sürekli | Sivil Savunma Birimi |  |  | 0 | 0
| 133 |  | Yangın durumunda söndürme ekiplerinin olaya müdahele edememesi | Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | söndürme ekibi oluşmamış | 3 | 5 | 15 | 15 | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik normlarına uygun Acil Durum Organizasyonu ve görevler belirlenmeli yıl içerisinde mevzuatlar gereğince söndürme ve tahliye tatbikatları uygulanmalı, çalışanlara da bu eğitimler verilmelidir. Bu eğitimler İl İtfaiye Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde Sivil Savunma Birimince yapılmalıdır. | Sürekli | Sivil Savunma Birimi |  |  | 0 | 0
| 134 |  | Yangın durumunda çalışanların güvenli bir şekilde tahliye edilememesi | Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | tahliye ekibi oluşturulmamış | 2 | 5 | 10 | 10 | Çalışanlara yangın ve yangından korunma yolları ile ilgili eğitimler verilmelidir. Yangın acil durumunun gerçekleşmesi durumunda çalışanların binayı istenilen seviyede ve sürede boşaltılması sağlanmalı. | Sürekli | Sivil Savunma Birimi |  |  | 0 | 0
| 135 |  | Personelin yangın söndürme ve tatbikat eğitimi almamış olması | Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | tatbikat yapılmamış ve eğitim alınmamış | 2 | 5 | 10 | 10 | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gereğince ilgili kurumlardan yangın söndürme ve tatbikat eğitimi almaları sağlanmalıdır. | Sürekli | Sivil Savunma Birimi |  |  | 0 | 0
| 136 |  | Acil durumlar ile ilgili iletişime geçilecek telefon numaralarının (yangın, ambulans, polis vb.) bina girişinde görünür bir yere asılmaması | Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | acil durum telefonları bulunmamakta. | 2 | 5 | 10 | 10 | Acil durum anında herkesin hangi kurumla irtibata geçmesi gerektiği ile ilgili telefon listesi hazırlanmalı görünür yerlere asılmalı ve önlerine herhangi bir malzeme konulmamalıdır. | Sürekli | Sivil Savunma Birimi |  |  | 0 | 0
| 137 |  | Acil durum kaçış güzergahı | Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | kaçış güzergahı yoktur. | 3 | 4 | 12 | 12 | Bina kapısı ve acil çıkışların önünde ve tüm yol boyunca kaçışı engelleyecek herhangi bir malzeme konulmamalıdır. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 138 |  | Acil çıkış kapılarının kaçış yönünde açılmaması | Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | acil çıkış kapıları kaçış yönündedir. | 3 | 4 | 12 | 12 | Kaçış kapıları dışarıya açılak şekilde düzenlenmelidir. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 139 |  | Yangın durumunda yangın söndürme cihazının boş olması | Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | yangın tüpleri dolu durumdadır. | 3 | 5 | 15 | 15 | Yangın Söndürme Cihazları ilgili mevzuatlar uyarınca periyodik kontrolleri yapılmalı, basınç seviye göstergeleri periyodik olarak kontrol edilmelidir. Check-List yöntemi kullanılarak bir kişinin ve bir yedeğinin ataması yapılarak check-list yöntemiyle kontrolünün sağlanması gerekir. | Sürekli | Sivil Savunma Birimi |  |  | 0 | 0
| 140 | Sabotaj | Giriş kapısında güvenlik personeli olmaması | Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | giriş kapısında güvenlik personeli yok. | 2 | 4 | 8 | 8 | Giriş kapısında güvenlik sertifikalı personel sürekli olarak bulunmalı, giriş-çıkışlar bu personelin kontrolünde olmalı, giriş ve çıkışlar için prosedür hazırlanarak yayınlanmalıdır. | Sürekli | Sivil Savunma Birimi |  |  | 0 | 0
| 141 |  | Güvenlik personelinin, güvenlik sertifikası olmaması | Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | giriş kapısında güvenlik personeli yok. | 3 | 5 | 15 | 15 | Giriş kapsında bulunan personelin ulusal ve uluslar arası mevzuatların uygun gördüğü sertifikasyon eğitimi sonrası sertifikalandırılmış olması gerekmektedir. | Sürekli | İnsan Kaynakları |  |  | 0 | 0
| 142 |  | Güvenlik duvarlarının yeterli yükseklikte olmaması | Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar |  | 2 | 3 | 6 | 6 | Güvenlik duvarları enaz 2m yükseklikte olmalı ve dışardan izinsiz ve kontrolsüz girişlere müsaade etmemelidir. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü ve Güvenlik Görevlisi |  |  | 0 | 0
| 143 |  | Yeter sayıda güvenlik kamerasının olmaması | Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar |  | 3 | 3 | 9 | 9 | Kurumun bütün kritik noktalarının 24 saat boyunca kayıt altına alan yeter sayıda güvenlik kameralarının uygun yerlerde teşkil edilmesi sağlanmalıdır. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 144 |  | Güvenlik kamerasının bozuk olması | Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | güvenlik kameraları bulunmaktadır. | 3 | 3 | 9 | 9 | Güvenlik kamerasının periyodik bakımları yetkili firma tarafından yapılmalı ve sonuçlar dokümante edilmeldir. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
ACİL DURUM ORGANİZASYONU | 145 | Deprem | Düşebilir malzemelerin altında durulması | Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | düşebilir malzeme bulunmamakta | 3 | 3 | 9 | 9 | Acil Durum Eylem planında yer alan deprem anında hareket tarızına uyulmalı ve doğrultuda hareket edilmelidir. | Sürekli | Sivil Savunma Birimi |  |  | 0 | 0
| 146 |  | Düşebilir malzemelerin sabitlenmemesi | Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | dolaplar sabitlenmiş | 3 | 5 | 15 | 15 | Düşebilir malzemeler her ne surette olursa olsun sarsılma ve sallantılarda düşme olasılığını ortadan kaldırılması amacıyla bulundukları yerlere sabitlenmelidir. | Sürekli | Birim Çalışanları |  |  | 0 | 0
| 147 |  | Acil durumlarda deprem konulu eğitim alınmamış olması | Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | eğitim alınmamış | 2 | 5 | 10 | 10 | Deprem anında yapılması gerekenlerin neler olduğu, çalışanların bu anda nasıl davranmaları gerektiği ile ilgili eğitim verilmeli, eğitimin etkinliği tatbikatlar ile denenmelidir. | Sürekli | Sivil Savunma Birimi |  |  | 0 | 0
| 148 |  | Deprem durumunda organizasyonun yapılamaması | Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | Deprem durumunda organizasyonun yapılamamış | 2 | 5 | 10 | 10 | Ulusal mevzuatlara uygun olarak Acil Durum Eylem Planı hazırlanmalı ve bu plan doğrultusunda organizasyonel yapı belirlenmelidir. Tüm çalışanlar deprem anında nasıl bir hareket tarzında bulunmasını gerektiğini ve sorumluları bilmelidir. | Sürekli | Sivil Savunma Birimi |  |  | 0 | 0
| 149 |  | Deprem durumunda görevlendirmelerin yapılmamış olması | Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | Deprem durumunda görevlendirmelerin yapılmamıtır. | 2 | 4 | 8 | 8 |  | Sürekli | Sivil Savunma Birimi |  |  | 0 | 0
| 150 |  | Hızlı bir şekilde binanın tahliye edilememesi | Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | acil durum planı göre tahliye eğitimi verilmemiş. | 2 | 5 | 10 | 10 | Ulusal mevzuatlara uygun olarak hazırlanan Acil Durum Eylem Planında belirtilen dönemsel olarak tatbikatlar uygulanmalı ve etkinliği dokümante edilmeli, eksiklikler ve bilinçsiz davranışlar giderilmelidir. | Sürekli | Sivil Savunma Birimi |  |  | 0 | 0
KAZALAR VE HASTALIKLAR | 151 | Periyodik Muayene | Çalışanların işe giriş raporları ve ve periyodik kontrollerinin zamanında yapılmaması | Meslek Hastalığı | Tüm Çalışanlar | Çalışanların işe giriş raporları ve ve periyodik kontrollerinin zamanında yapılmıyor | 3 | 4 | 12 | 12 | İşe alım sırasında çalışanların sağlık muayenelerinin yapılarak sağlık raporu alması sağlanmalı ve raporlar dokümante edilmelidir. | Sürekli | İSGB |  |  | 0 | 0
| 152 | Geçmiş Kazalar | Çalışanların daha önceden olmuş ve karşı karşıya kaldıkları kazalar veya meydana gelen meslek hastalıklarından bilgileri olmaması | Genel İş Kazaları (Tamamı), Ölüm | Tüm Çalışanlar | Çalışanların daha önceden olmuş ve karşı karşıya kaldıkları kazalar veya meydana gelen meslek hastalıklarından bilgileri yoktur | 3 | 3 | 9 | 9 | Yaşanan olayların kazalara neden olan tehlikeleri ortadan kaldırılmalı tüm çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi alması sağlanmalı, etkinliği değerlendirilmeli sonuçlar özlük dosyalarında dokümante edilmelidir. | Sürekli | İSGB |  |  | 0 | 0
PSİKOLOJİK RİSK ETMENLERİ | 153 | Mesai | Fazla mesai | İş Üzerinde Kontrol ve Rol Eksikliği | Tüm Çalışanlar | fazla mesei uygulanmıyor | 2 | 4 | 8 | 8 | Fazla mesai uygulamasından mümkün olduğunca kaçınılmalı zaruri olduğu durumlarda çalışma saatleri minimize edilmelidir.Kaçınılamadığı durumlarda konuyla ilgili ayrıca Risk Değerlendirmesi yapılmalı ve belirlenen riskler konusunda personel ayrıca bilgilendirilmelidir. Acil Durumnlarda fazla mesai çalışan personelin Acil Durum prosedürünü nasıl işleteceği ve gece acil durum ekip bilgilerinin kendisine verilmiş olması gerekmektedir. | Sürekli | İl Müdürlüğü, Sivil Savunma Birimi |  |  | 0 | 0
| 154 | Stres | Çalışanlarda yaptıkları işten kaynaklanan stres oluşumu | İş Üzerinde Kontrol ve Rol Eksikliği | Tüm Çalışanlar | yapılan işte stres yoktur. | 4 | 4 | 16 | 16 | Çalışanlar yaptıkları işten kaynaklanan stres ile baş edebilmeleri için gerekli eğitim verilmelidir. | Sürekli | İSGB |  |  | 0 | 0
| 155 | Olumsuz Davranışlar | Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vb.) | Korku, Tedirginlik ve Panik | Tüm Çalışanlar | Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar bulunmamakta | 4 | 4 | 16 | 16 | Çalışanlar, maruz kalabilecekleri olumsuz davranışlar (tehdit, hakaret vb.) karşısında nasıl davranacağını konusunda bilgilendirilmelidir. | Sürekli | İSGB |  |  | 0 | 0
| 156 | Sabotaj Durumu | Çalışanların herhangi bir tehdit, saldırı, hırsızlık gibi durumlar karşısında nasıl davranacağını bilmemesi | Korku, Tedirginlik ve Panik | Tüm Çalışanlar | Çalışanların herhangi bir tehdit, saldırı, hırsızlık gibi durumlar karşısında nasıl davranacağını bilinmiyor | 2 | 4 | 8 | 8 | Çalışanların kendilerine güven duygusu oluşturmak için eğitimler verilmeli, Acil durum uygulamaları ve hareket tarzları tüm çalışanlarca bilinmelidir. | Sürekli | İSGB |  |  | 0 | 0
PSİKOLOJİK RİSK ETMENLERİ | 157 | Hırsızlık | İş yeri çevresinin korunaklı olmaması | Hırsızlık Sonucu Psikolojik Rahatsızlık | Tüm Çalışanlar | İş yeri çevresinin korunaklı ve güvenlik kameraları vardır. | 2 | 4 | 8 | 8 | Çalışma alanı çevresi en az 2m yüksekliğindeki barikatlarla çevrilmeli ve dış ortamdan izinsiz ve kontrol girişler engellenmeli, yabancı girişler güvenlik tarafından kontrol edilmeli, çalışanların çalışma alanları korunaklı olmalıdır. | Sürekli | Tesis Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 158 | Sabotaj Durumu | İş yeri çevresinin korunaklı olmaması | Ağır Yaralanma, Zehirlenme, Ölüm | Tüm Çalışanlar | İş yeri çevresinin korunak sorunu yoktur. | 2 | 3 | 6 | 6 |  | Sürekli | Güvenlik Görevlisi |  |  | 0 | 0
| 159 | Psikolojik Etkenler | Psikolojik nedenlerle çalışanın intihar girişiminde bulunması | Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar |  | 3 | 4 | 12 | 12 | Çalışanların psikolojik durumları dönemsel olarak değerlendirilmeli ve gözlemlenmelidir. Negatif bir durum sezildiğinde işverenin bilgisi olmalı ve gerekli önlemler kaza vuku bulmadan önlenmelidir. | Sürekli | Birim Amirleri |  |  | 0 | 0
| 160 | Farklı Sorumluluklar | Çalışanlara görev ve sorumlulukları dışında haricinde talimat verilmesi | Psikolojik Problemler | Tüm Çalışanlar | çalışanların görev ve sorumlulukları belirlenmiştir. | 4 | 4 | 16 | 16 | Çalışanların iş tanımları yapılmalı, yapılan iş tanımlarının dışında talimat verilmesi engellenmelidir. | Sürekli | İl Müdürlüğü |  |  | 0 | 0
| 161 | İletişim Sorunları | Çalışanlarda öğrenci yakınlarıyla yaşanan iletişim sorunlarına bağlı; öfke, stres gelişme riski | Korku, Tedirginlik ve Panik | Tüm Çalışanlar | eğitim yapılmamıştır | 3 | 3 | 9 | 9 | Çalışanlara iletişim, stres yönetimi ve öfke kontrolü ile mesleki bilgi ve becerilerini arttırıcı eğitim yapılmalı çalışanlara gereğinde psikolojik destek sağlanmalı | Sürekli | İSGB |  |  | 0 | 0
| 162 |  | Çalışanların; sözel şiddet (Hakaret, tehdit v.s.) ve fiziksel şiddete (Saldırı, Darp vs.) maruz kalması | Korku, Tedirginlik ve Panik | Tüm Çalışanlar | eğitim yapılmamıştır | 2 | 5 | 10 | 10 |  | Sürekli | İSGB |  |  | 0 | 0
EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME | 163 | Bilinçsiz Çalışma | Çalışanlara genel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmemiş olması | Meslek Hastalığı, Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | çalışanlara iş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmemiştir. | 4 | 4 | 16 | 16 | Çalışanların kendi mesleki alanları ülke geneli ve yurt dışındaki iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları en çok oluşan iş kazaları, meslek hastalıkları ile kendi işinde meydana gelebilecek risklerin nelerden oluştuğu ile ilgili Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin verilmesi gerekmektedir. | Sürekli | İSGB |  |  | 0 | 0
| 164 |  | Çalışanların yaptıkları iş konusunda eğitilmemesi ve yönlendirilmemesi | Meslek Hastalığı, Yaralanma, Ölüm | Tüm Çalışanlar | çalışanlara iş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmemiştir. | 4 | 4 | 16 | 16 |  | Sürekli | İSGB |  |  | 0 | 0
Risk Analiz Ekibi |  | İsim Soyisim |  | İmza |  |  |  | Yardımcı Personel |  |  | İsim Soyisim |  | İmza
İşveren |  | AHMET KILIÇ | [5 empty] | Sivil Savunma Uzmanı
İş Güven. Uzmanı |  | YUNUS ÇIRA | [5 empty] | Çalışan Temsilcisi |  |  | MUSTAFA TURAN
İşyeri Hekimi |  |  |  | 01.07.2016 TARİHİNDE ZORUNLU |  |  |  | Destek Elemanı
ONAYLAYAN
……/……/2015
AHMET KILIÇ
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Note on H2: 5 Çok yüksek Her gün oluşması beklenir. 4 Yüksek Haftada bir gün oluşması beklenir 3 Orta Üç Ayda bir gün oluşması beklenir 2 Düşük Yılda bir gün oluşması beklenir 1 Çok düşük Beş yılda bir ve üzeri oluşması beklenir
Note on I2: 5 Çok ciddi Ölüm 4 Ciddi Ciddi yaralanma ve maddi hasarlar, sürekli iş göremezlik 3 Orta Tedavi gerektiren yaralanmalar 2 Hafif İlk yardım gerektirebilecek durumlar 1 Çok hafif İş kaybı olmayan, ilk yardım gerektirmeyen
Note on J2: RİSK PUANI = OLASILIK * ŞİDDET
Note on K2: RİSK DERECESİ 1.DERECE X≥16 2.DERECE 9<X<16 3.DERECE 4<X≤9 4.DERECE X≤4
Note on O2: 5 Çok yüksek Her gün oluşması beklenir. 4 Yüksek Haftada bir gün oluşması beklenir 3 Orta Üç Ayda bir gün oluşması beklenir 2 Düşük Yılda bir gün oluşması beklenir 1 Çok düşük Beş yılda bir ve üzeri oluşması beklenir
Note on P2: 5 Çok ciddi Ölüm 4 Ciddi Ciddi yaralanma ve maddi hasarlar, sürekli iş göremezlik 3 Orta Tedavi gerektiren yaralanmalar 2 Hafif İlk yardım gerektirebilecek durumlar 1 Çok hafif İş kaybı olmayan, ilk yardım gerektirmeyen

## RİSK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
RİSK DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Tablo.1 Belirli Bir Tehlike Olayının Meydana Gelme Olasılığı | [7 empty] | Tablo.2 Tehlikeli Olayın Ortaya Çıkardığı Zarar, Hasar ve Yaralanmanın Şiddeti
ÇOK YÜKSEK | Çoğu durumda kuvvetle olması beklenir. (Haftada bir, Her gün) |  |  |  |  | 5 |  | ÇOK HAFİF | Yaralanma yok, düşük mali kayıp |  | 1
YÜKSEK | Çoğu durumda muhtemelen olacaktır. (Ayda bir) |  |  |  |  | 4 |  | HAFİF | İlk yardım tedavisini ve bulunduğu yerden derhal uzaklaştırmayı gerektirir, orta düzeyde mali kayıp. |  | 2
ORTA | Bazen olabileceği beklenmektedir. (Yılda bir kaç kez) |  |  |  |  | 3 |  | ORTA | Tıbbi müdahaleyi ve dışardan yardımla bulunduğu yerden uzaklaştırmayı gerektirir, yüksek düzeyde mali kayıp |  | 3
DÜŞÜK | Zayıf bir ihtimalle olabileceği beklenir. (Yılda bir kez) |  |  |  |  | 2 |  | CİDDİ | Ağır yaralanma, üretim yeteneğinin kaybı, zarar verlmeksizin bulunduğu yerden uzaklaştırmayı gerektirir, yüksek düzeyde mali kayıp. |  | 4
ÇOK DÜŞÜK | Ancak istisnai durumlarda olabilir. (Birkaç yılda bir) |  |  |  |  | 1 |  | ÇOK CİDDİ | Ölüm bulunduğu yerden uzaklaştrımayı gerektirir, çok yüksek düzeyde mali kayıp. |  | 5
Tablo.3 Risklerin Ağırlık Oranları | [8 empty] | Tablo.4 Risklerin Kabul Edilebilirliği
SONUÇ |  |  | ŞİDDET | [5 empty] | RİSK SEVİYESİ | KABUL EDİLEBİLİRLİK | EYLEM
|  |  | ÇOK HAFİF | HAFİF | ORTA | CİDDİ | ÇOK CİDDİ |  | 15, 16, 20, 25 | KABUL EDİLEMEZ | Bu risklerle ilgili derhal çalışma yapılmalıdır. Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmaz veya devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulur. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen riski düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenir.
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
OLASILIK | ÇOK DÜŞÜK | 1 | (Ç.D) 1 | (D) 2 | (D) 3 | (D) 4 | (D) 5
| DÜŞÜK | 2 | (O) 2 | (D) 4 | (D) 6 | (O) 8 | (O) 10 |  | 8,9,10,12 | DİKKATE DEĞER RİSK | Bu risklere mümkün olduğu kadar çabuk müdahale edilir. Müdahale sonucuna göre faaliyetin devamına karar verilir.
| ORTA | 3 | (D) 3 | (D) 6 | (O) 9 | (O) 12 | (Y) 15
| YÜKSEK | 4 | (D) 4 | (0) 8 | (O) 12 | (Y) 16 | (Y) 20 |  | 1,2,3,4,5,6 | KABUL EDİLEBİLİR RİSK | Acil önlem gerektirmeyebilir. Belirlenen riskleri azaltmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç yoktur. Ancak mevcut kontrollerin sürdürüldüğü ve bu kontrollerin devamlılığının sağlandığı izlenmektedir.
| ÇOK YÜKSEK | 5 | (D) 5 | (0) 10 | (Y) 15 | (Y) 20 | (Ç.Y) 25
Risklerin Ağırlık Oranları (Sonuç) :
(Ç.Y) Çok Yüksek Risk |  |  | Üst yönetimin dikkati zorunludur.
(Y) Yüksek Seviye |  |  | Aşırı Yüksek Seviye Risk
(O) Orta Risk |  |  | Yönetimin sorumluluğu açıkca belirlenmelidir.
(D) Düşük Risk |  |  | Rutin süreçler vasıtasıyla yönetilmelidir.
(ÇD)Çok Düşük Risk |  |  | Anlamsız
Uyarı : Kontrol önlemlerinin uygulanması sonucu risk ağırlık oranı hala yüksek veya aşırı yüksek ise, yapılan iş sürdürülmemelidir.

## Sayfa1
ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | DEĞERLENDİRMENİN YAPILDIĞI TARİH | 2015-05-12
MERKEZ BİRİM | GEÇERLİLİK TARİHİ | 2021-05-12
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU | REVİZYON TARİHİ